## 1
Теплофизические свойства сухого воздуха при давлении 101325 Па
Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
1 | Температура по Цельсию | t= | 0 | °C
Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Зна- чения | Ед. изм.
2 | Температура по Кельвину | Т= | 273.15 | К
3 | Объемная плотность | ρ= | 1.2927 | кг/м3
4 | Динамический к-т вязкости | μ= | 1.7163e-05 | Па*с
5 | Удельная изобарная теплоемкость | Cp= | 1005.6446 | Дж/(кг*К)
6 | К-т теплопроводности | λ= | 0.024182 | Вт/(м*К)
7 | Кинематический к-т вязкости | ν= | 1.3277e-05 | м2/с
8 | К-т объемного расширения | β= | 0.003661 | 1/К
9 | К-т температуропроводности | α= | 1.8602e-05 | м2/с
10 | Число Прандтля | Pr= | 0.71372 | -